浙江省县级以上城市集中式生活饮用水水源

水质状况报告

（2019年1月）

一、监测情况

2019年1月，浙江省11个设区市共有92个县级以上集中式生活饮用水水源（河流型24个，湖库型68个），其中设区城市集中式饮用水水源24个（河流型7个，湖库型18个，其中温州山根水源地、东苕溪城西大桥水源地、西苕溪港湖大桥水源地为备用水源）；实际开展监测的92个。

# （一）监测点位

河流型水源在水厂取水口上游100米附近处设置监测断面，湖库型水源在每个水源取水口周边100米处设置1个监测点位进行采样。河流及湖、库采样深度为水面下0.5米处。

# （二）监测项目

监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共62项。

（三）监测频次

1次/月，其中表3的优选特定项目（33项）县级城市集中式生活饮用水水源为1次/季度。

# 二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

# 三、评价结果

（一）常规项目评价

开展监测的92个县级以上集中式饮用水水源中，有91个水源达标，占98.9%；有1个超标，占1.1%。若按水量计，则实际取水量为36801.28万吨，达标水量36089.17万吨，水量达标率为98.1％（详见附表）。11个设区市中，嘉兴市县级以上集中式饮用水水源个数达标率、水量达标率分别为87.5%、84.2%，其余均为100%。

浙江省县级以上城市集中式饮用水水源水质达标率统计见图1，各水源水质达标情况统计见附表。

图1  浙江省县级以上城市集中式饮用水水源水质达标率

（二）特定项目评价

浙江省设区城市的24个集中式饮用水水源中，除2个备用水源外，其余22个均纳入国家考核范围。按国家要求，22个纳入国家考核范围的集中式饮用水水源1月份均开展了一次GB3838-2002《地表水环境质量标准》（以下简称《标准》）表3中优选33项监测，监测结果均达到《标准》限值要求。2个备用水源中，西苕溪港湖大桥水源地、温州山根水源地1月份均开展了一次《标准》表3中优选33项监测，监测结果达到《标准》限值要求。

附表

2019年1月浙江省县级以上城市集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 城市 名称 | 水源名称 （监测点位） | 水源 类型 | 当月取水量（万吨） | 达标 情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市 | 东苕溪杭州水源地 （祥符桥水厂） | 河流 | 561.04 | 达标 | - |
|  | 余杭区 | 东苕溪杭州水源地 （临平水厂） | 河流 | 778.60 | 达标 | - |
| 2 | 杭州市 | 钱塘江杭州水源地 （清泰门水厂） | 河流 | 749.59 | 达标 | - |
|  | 杭州市 | 钱塘江杭州水源地 （西区水厂） | 河流 | 1933.98 | 达标 | - |
|  | 杭州市 | 钱塘江杭州水源地 （赤山埠水厂） | 河流 | 436.07 | 达标 | - |
|  | 杭州市 | 钱塘江杭州水源地 （南星桥水厂） | 河流 | 1116.89 | 达标 | - |
|  | 萧山区 | 钱塘江杭州水源地 （萧山123水厂） | 河流 | 1653.54 | 达标 | - |
| 3 | 桐庐县 | 富春江桐庐水源地 （桐庐镇水厂） | 河流 | 236.60 | 达标 | - |
| 4 | 建德市 | 新安江建德水源地 （新安江水厂） | 河流 | 250.00 | 达标 | - |
| 5 | 富阳区 | 富春江富阳水源地 （富阳水厂） | 河流 | 540.00 | 达标 | - |
| 6 | 临安区 | 里畈水库水源地 （里畈） | 河流 | 192.65 | 达标 | - |
| 7 | 淳安县 | 新安江水库淳安水源地 （县自来水厂） | 湖库 | 130.20 | 达标 | - |
| 8 | 宁波市 | 横山水库水源地 （横山水库） | 湖库 | 812.54 | 达标 | - |
| 9 | 宁波市 | 白溪水库水源地 （白溪水库坝前） | 湖库 | 1665.00 | 达标 | - |
| 10 | 宁波市 | 亭下水库（萧镇）水源地 （亭下水库） | 湖库 | 508.57 | 达标 | - |
| 11 | 宁波市 | 周公宅-皎口水库水源地 （皎口水库） | 湖库 | 1260.62 | 达标 | - |
| 12 | 象山县 | 仓岙水库水源地 （仓岙水库） | 湖库 | 108.00 | 达标 | - |
| 13 | 象山县 | 溪口水库水源地 （溪口水库） | 湖库 | 119.00 | 达标 | - |
| 14 | 象山县 | 上张-隔溪张水库水源地 （上张水库） | 湖库 | 305.00 | 达标 | - |
| 15 | 宁海县 | 西溪-黄坛水库水源地 （黄坛水库） | 湖库 | 285.61 | 达标 | - |
| 16 | 余姚市 | 陆埠水库水源地 （陆埠水库） | 湖库 | 126.80 | 达标 | - |
| 17 | 余姚市 | 梁辉水库水源地 （梁辉水库） | 湖库 | 349.10 | 达标 | - |
| 18 | 余姚市 | 四明湖水库水源地 （四明湖水库） | 湖库 | 442.00 | 达标 | - |
| 19 | 余姚市 | 双溪口水库水源地 （双溪口水库） | 湖库 | 160.00 | 达标 | - |
| 20 | 慈溪市 | 上林湖水库水源地 （上林湖水库） | 湖库 | 118.65 | 达标 | - |
| 21 | 温州市 | 泽雅水库水源地 （泽雅） | 湖库 | 177.65 | 达标 | - |
| 22 | 温州市 | 珊溪-赵山渡水库水源地 （赵山渡） | 湖库 | 3069.69 | 达标 | - |
| 23 | 温州市 | 山根水源地 （山根） | 河流 | 0 | 达标 | - |
| 24 | 乐清市 | 淡溪水库水源地 （淡溪水库） | 湖库 | 127.00 | 达标 | - |
| 25 | 永嘉县 | 楠溪江西向供水工程水源地 （取水口） | 河流 | 397.00 | 达标 | - |
| 26 | 永嘉县 | 楠溪江东向供水工程水源地 （沙头） | 河流 | 612.00 | 达标 | - |
| 27 | 洞头区 | 长坑水库水源地 （长坑） | 湖库 | 0 | 达标 | - |
| 28 | 文成县 | 珊溪-赵山渡水库水源地 （珊溪水库坝前） | 湖库 | 65.20 | 达标 | - |
| 29 | 泰顺县 | 友谊水库水源地 （友谊水库） | 湖库 | 28.00 | 达标 | - |
| 30 | 苍南县 | 桥墩水库水源地 （桥墩水库） | 湖库 | 280.38 | 达标 | - |
| 31 | 嘉兴市 | 新塍塘嘉兴水源地 （石臼漾水厂） | 河流 | 519.45 | 达标 | - |
| 32 | 嘉兴市 | 长水塘嘉兴水源地 （贯泾港水厂） | 河流 | 712.11 | 超标 | 氨氮(0.42)、锰(0.52) |
| 33 | 海宁市 | 长水塘海宁水源地 （海宁第三水厂） | 河流 | 497.00 | 达标 | - |
| 34 | 海宁市 | 盐官下河海宁水源地 （泰山桥水厂） | 河流 | 427.00 | 达标 | - |
| 35 | 海盐县 | 千亩荡水源地 （千亩荡） | 河流 | 372.15 | 达标 | - |
| 36 | 嘉善县 | 太浦河嘉善、平湖水源地 （太浦河取水口） | 河流 | 954.20 | 达标 | - |
| 37 | 平湖市 | 广陈塘平湖水源地 （广陈水厂） | 河流 | 0 | 达标 | - |
| 38 | 桐乡市 | 运河桐乡水源地 （单桥） | 河流 | 1032.77 | 达标 | - |
| 39 | 湖州市 | 老虎潭水库水源地 （老虎潭水库） | 湖库 | 510.37 | 达标 | - |
| 40 | 湖州市 | 西苕溪港湖大桥水源地 （城北水厂） | 河流 | 0 | 达标 | - |
| 41 | 德清县 | 对河口水库水源地 （武康水厂） | 湖库 | 207.56 | 达标 | - |
| 42 | 长兴县 | 包漾河水源地 （包漾河） | 河流 | 0 | 达标 | - |
| 43 | 长兴县 | 合溪水库水源地 （合溪水库） | 湖库 | 322.55 | 达标 | - |
| 44 | 安吉县 | 赋石水库水源地 （赋石水库） | 湖库 | 162.30 | 达标 | - |
| 45 | 安吉县 | 凤凰水库水源地 （凤凰水库） | 湖库 | 133.60 | 达标 | - |
| 46 | 绍兴市 | 汤浦水库水源地 （汤浦水库西出水口） | 湖库 | 2504.80 | 达标 | - |
| 47 | 新昌县 | 长诏水库水源地 （长诏水库引水渠） | 湖库 | 291.45 | 达标 | - |
| 48 | 诸暨市 | 陈蔡水库水源地 （陈蔡水库取水口） | 湖库 | 604.60 | 达标 | - |
| 49 | 嵊州市 | 南山水库水源地 （南山水库取水口） | 湖库 | 204.00 | 达标 | - |
| 50 | 金华市 | 沙金兰水库水源地 （沙金兰库头） | 湖库 | 584.89 | 达标 | - |
| 51 | 兰溪市 | 芝堰水库水源地 （芝堰水库坝前） | 湖库 | 200.00 | 达标 | - |
| 52 | 义乌市 | 八都水库水源地 （八都水库坝前） | 湖库 | 0 | 达标 | - |
| 53 | 东阳市 | 横锦水库水源地 （横锦水库出口） | 湖库 | 120.90 | 达标 | - |
| 54 | 永康市 | 杨溪水库水源地 （杨溪水库坝前） | 湖库 | 373.36 | 达标 | - |
| 55 | 武义县 | 源口水库水源地 （源口水库坝前） | 湖库 | 160.00 | 达标 | - |
| 56 | 浦江县 | 金坑岭水库水源地 （金坑岭水库口） | 湖库 | 233.00 | 达标 | - |
| 57 | 磐安县 | 马蹄坑水库水源地 （磐安水厂） | 湖库 | 36.50 | 达标 | - |
| 58 | 衢州市 | 黄坛口水库水源地 （黄坛口） | 湖库 | 618.40 | 达标 | - |
| 59 | 江山市 | 碗窑水库水源地 （碗窑水库坝头） | 湖库 | 13.50 | 达标 | - |
| 60 | 龙游县 | 洪畈水库水源地 （洪畈） | 湖库 | 50.00 | 达标 | - |
| 61 | 常山县 | 常山港水源地 （枧头） | 河流 | 0 | 达标 | - |
| 62 | 常山县 | 芙蓉水库水源地 （芙蓉水库） | 湖库 | 150.00 | 达标 | - |
| 63 | 开化县 | 马金溪开化水源地 （龙潭） | 河流 | 142.00 | 达标 | - |
| 64 | 江山市 | 峡口水库水源地 （峡口水库） | 湖库 | 199.00 | 达标 | - |
| 65 | 舟山市 | 虹桥水库水源地 （虹桥水库） | 湖库 | 103.02 | 达标 | - |
| 66 | 舟山市 | 城北水库水源地 （城北水库） | 湖库 | 10.07 | 达标 | - |
| 67 | 舟山市 | 岑港水库水源地 （岑港水库） | 湖库 | 18.98 | 达标 | - |
| 68 | 舟山市 | 陈岙-洞岙水库水源地 （陈岙水库） | 湖库 | 0 | 达标 | - |
| 69 | 舟山市 | 陈岙-洞岙水库水源地 （洞岙水库） | 湖库 | 9.15 | 达标 | - |
| 70 | 普陀区 | 芦东-应家湾-沙田岙水库水源地（芦东水库） | 湖库 | 8.00 | 达标 | - |
| 71 | 普陀区 | 芦东-应家湾-沙田岙水库水源地（应家湾水库） | 湖库 | 0 | 达标 | - |
| 72 | 嵊泗县 | 长弄堂水库水源地 （长弄堂水库） | 湖库 | 6.46 | 达标 | - |
| 73 | 岱山县 | 小高亭水库水源地 （小高亭水库） | 湖库 | 102.62 | 达标 | - |
| 74 | 台州市 | 长潭水库水源地 （长潭水库坝口） | 湖库 | 1358.35 | 达标 | - |
| 75 | 仙居县 | 西岙水库水源地 （西岙水库） | 湖库 | 100.00 | 达标 | - |
| 76 | 三门县 | 佃石水库水源地 （佃石水库） | 湖库 | 130.00 | 达标 | - |
| 77 | 天台县 | 黄龙水库水源地 （黄龙水库） | 湖库 | 0 | 达标 | - |
| 78 | 天台县 | 里石门水库水源地 （里石门水库） | 湖库 | 100.00 | 达标 | - |
| 79 | 温岭市 | 湖漫水库水源地 （湖漫水库） | 湖库 | 125.00 | 达标 | - |
| 80 | 临海市 | 牛头山水库水源地 （牛头山水库） | 湖库 | 594.30 | 达标 | - |
| 81 | 玉环县 | 双庙水库水源地 （双庙水库） | 湖库 | 14.20 | 达标 | - |
| 82 | 玉环县 | 里墩水库水源地 （里墩水库） | 湖库 | 33.30 | 达标 | - |
| 83 | 丽水市 | 黄村水库水源地 （黄村水库） | 湖库 | 309.57 | 达标 | - |
| 84 | 丽水市 | 玉溪水库水源地 （玉溪水库） | 湖库 | 87.62 | 达标 | - |
| 85 | 龙泉市 | 岩樟溪二级电站水库水源地 （龙泉水厂取水口） | 河流 | 110.00 | 达标 | - |
| 86 | 青田县 | 小溪青田水源地 （小溪口） | 河流 | 67.25 | 达标 | - |
| 87 | 云和县 | 雾溪水库水源地 （雾溪水库） | 湖库 | 79.00 | 达标 | - |
| 88 | 庆元县 | 兰溪桥水库水源地 （兰溪桥水库） | 湖库 | 58.20 | 达标 | - |
| 89 | 缙云县 | 好溪缙云水源地 （缙新水厂取水口） | 河流 | 104.00 | 达标 | - |
| 90 | 遂昌县 | 成屏二级电站水库水源地 （遂昌水厂取水口） | 湖库 | 78.00 | 达标 | - |
| 91 | 松阳县 | 东坞水库水源地 （东坞水库） | 湖库 | 125.00 | 达标 | - |
| 92 | 景宁县 | 龙潭桥水库水源地 （龙潭桥水库） | 湖库 | 40.00 | 达标 | - |

备注：

1．集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源。

2．集中式生活饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为饮用水。